河北丰宁抽水蓄能电站

排水设施安装质量评定表

项目名称：{SectionName}

合同编号：{ContractCode} 编号：{JYPCode}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称及编号 | | | | | | | | | | | {DWName} {DWCode} | | | | | | 单元工程量 | | | {input\_gcl} | | | | |
| 分部工程名称及编号 | | | | | | | | | | | {FBName} {FBCode} | | | | | | 起止桩号 | | | {PileNo} | | | | |
| 起止高程 | | | {Altitude} | | | | |
| 单元工程名称及部位与编号 | | | | | | | | | | | {DYName} {JYPName} {DYCode} | | | | | | 检验日期 | | | {input\_date\_1} | | | | |
| 项类 | 检查项目 | | | | | | | | | | | | | 质量标准 | | | | | 检验记录 | | | | | |
| 主  控  项  目 | 1 | 孔口装置 | | | | | | | | | | | | 按设计要求加工、安装，并进行防锈处理，安装牢固，不得有渗水、漏水现象 | | | | | {input\_1} | | | | | |
| 2 | 排水管通畅性 | | | | | | | | | | | | 通畅 | | | | | {input\_2} | | | | | |
| 一  般  项  目 | 检查项目 | | | | | | | | | | | | | 质量标准 | | | | | 检验记录 | | | | | |
| 检测点数 | | | 合格点数 | | 合格率(%) |
| 1 | | | 排水孔(管)口位置偏差 | | | | | | | | | | ≤100mm | | | | | {input\_3} | | | {input\_4} | | {input\_hgl\_1} |
| 2 | | | 坝体排水孔倾斜度 | | | | | | | | | | ≤4% | | | | | {input\_5} | | | {input\_6} | | {input\_hgl\_2} |
| 3 | | | 基岩排水孔 | | | 倾斜度偏差 | | 孔深≥8m | | | | | ≤1% | | | | | {input\_7} | | | {input\_8} | | {input\_hgl\_3} |
| 孔深＜8m | | | | | ≤2% | | | | | {input\_9} | | | {input\_10} | | {input\_hgl\_4} |
| 深度偏差 | | | | | | | ±0.5% | | | | | {input\_11} | | | {input\_12} | | {input\_hgl\_5} |
| 检测结果 | | | | 主控项目 | | | | {input\_13} | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般项目 | | | | 共检查{input\_hgl\_6}点，其中合格{input\_hgl\_7}点，合格率{input\_hgl\_8}%。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评定标准 | | | | 合格 | | | | 主控项目全部符合质量标准；一般项目≥70%的检查点符合质量标准。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 优良 | | | | 主控项目全部符合质量标准；一般项目≥90%的检查点符合质量标准。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位自评意见 | | | | | | | | | | | | 自评质量等级 | | | | 监理单位复核意见 | | | | | | | 核定质量等级 | |
| 主控项目：{input\_hgl\_9}质量标准;  一般项目：{input\_hgl\_10}质量标准，检查项目实测点合格率{input\_hgl\_11}%。 | | | | | | | | | | | | {input\_hgl\_15} | | | | 主控项目：{input\_hgl\_12}质量标准;  一般项目：{input\_hgl\_13}质量标准，检查项目实测点合格率{input\_hgl\_14}%。 | | | | | | | {input\_hgl\_result} | |
| 施工单位 | | | {Constructor} | | | | | | | | | | | | | 监理单位 | | 浙江华东工程咨询有限公司  丰宁抽水蓄能电站工程建设监理中心 | | | | | | |
| 初检负责人 | | | | | | 复检负责人 | | | | | | | 终检负责人 | | | 监理工程师 | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |
| {input\_date\_2} | | | | | | {input\_date\_3} | | | | | | | {input\_date\_4} | | | {input\_date\_5} | | | | | | | | |