河北丰宁抽水蓄能电站

混凝土外观质量评定表

项目名称：{SectionName}

合同编号：{ContractCode} 编号：{JYPCode}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称及编号 | | | | | | | | {DWName} {DWCode} | | | | | | | 单元工程量 | | | {input\_gcl} | | |
| 分部工程名称及编号 | | | | | | | | {FBName} {FBCode} | | | | | | | 起止桩号 | | | {PileNo} | | |
| 起止高程 | | | {Altitude} | | |
| 单元工程名称及部位与编号 | | | | | | | | {DYName} {JYPName} {DYCode} | | | | | | | 评定日期 | | | {input\_date\_1} | | |
| 项类 | 检查项目 | | | | | | 质量标准 | | | | | | | | | | 检验记录 | | | |
| 优良 | | | | | 合格 | | | | |
| 主  控  项  目 | 1 | 型体尺寸及表面平整度 | | | | | 符合设计要求 | | | | | 局部稍超出规定，但累计面积不超过0.5%，经处理符合设计要求 | | | | | {input\_1} | | | |
| 2 | 露筋 | | | | | 无 | | | | | 无主筋外露，箍、副筋个别微露，经处理符合设计要求 | | | | | {input\_2} | | | |
| 3 | 深层及贯穿裂缝 | | | | | 无 | | | | | 经处理符合设计要求 | | | | | {input\_3} | | | |
| 一  般  项  目 | 1 | 麻面 | | | | | 无 | | | | | 有少量麻面，但累计面积不超过0.5%，经处理符合设计要求 | | | | | {input\_4} | | | |
| 2 | 蜂窝狗洞 | | | | | 无 | | | | | 轻微、少量、不连续，单个面积不超过0.1m2，深度不超过骨料最大粒径，经处理符合设计要求 | | | | | {input\_5} | | | |
| 3 | 碰损掉角 | | | | | 无 | | | | | 重要部位不允许，其它部位轻微少量，经处理符合设计要求 | | | | | {input\_6} | | | |
| 4 | 表面裂缝 | | | | | 无 | | | | | 有短小、不跨层的表面裂缝，经处理符合设计要求 | | | | | {input\_7} | | | |
| 检测结果 | | | | 主控项目 | | | 全部符合{input\_hgl\_1}质量标准。 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般项目 | | | {input\_8} | | | | | | | | | | | | | |
| 评定标准 | | | | 合格 | | | 主控项目全部符合合格质量标准；一般项目基本符合合格质量标准。 | | | | | | | | | | | | | |
| 优良 | | | 主控项目全部符合优良质量标准；一般项目符合优良或合格质量标准。 | | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位自评意见 | | | | | | | | | | 自评质量等级 | | | | 监理单位复核意见 | | | | | | 核定质量等级 |
| 主控项目：全部符合{input\_hgl\_2}质量标准;  一般项目：{input\_hgl\_3}质量标准。 | | | | | | | | | | {select\_1} | | | | 主控项目：全部符合{input\_hgl\_4}质量标准;  一般项目：{input\_hgl\_5}质量标准。 | | | | | | {select\_hgl\_result} |
| 施工单位 | | | {Constructor} | | | | | | | | | | | 监理单位 | | 浙江华东工程咨询有限公司  丰宁抽水蓄能电站工程建设监理中心 | | | | |
| 初检负责人 | | | | | | 复检负责人 | | | | | 终检负责人 | | | 监理工程师 | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  | |
| {input\_date\_2} | | | | | | {input\_date\_3} | | | | | {input\_date\_4} | | | {input\_date\_5} | | | | | | |