河北丰宁抽水蓄能电站工程

压力钢管制作防腐质量施工记录表

合同编号：{ContractCode} 编号：{JJCode}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 (及编码) | | | | {DWName} {DWCode} | | | | | 单元工程量 | | | | | | | {input\_gcl} | | | | | |
| 分部工程名称 (及编码) | | | | {FBName} {FBCode} | | | | | 施工单位 | | | | | | | {Constructor} | | | | | |
| 单元工程名称、部位 (及编码) | | | | {DYName} {JYPName} {DYCode} | | | | | 涂料名称 | | {input\_1} | | | | | 厚度 | | | | {input\_2} | |
| {input\_3} | | | | | {input\_4} | |
| 施工依据 | | | | {BuildBase} | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工日期 | | | | {input\_date\_5} | | | | | 检测地点 | | | | | | | | | 钢管制造厂 | | | |
| 环境温度 | | | | {input\_5} | | | | | 相对湿度 | | | | | | | | | {input\_6} | | | |
| 金属表面预处理要求 | | | | 清洁度设计值 | | | | | | | | | | | | | | {input\_7} | | | |
| 粗糙度设计值(µm) | | | | | | | | | | | | | | {input\_8} | | | |
| 涂层要求 | | | | 总干漆膜厚度设计值(µm) | | | | | | | | | | | | | | {input\_9} | | | |
| 部位 | | 清洁度  实测值 | | 粗糙度Ry实测值(µm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | | 结论 |
| 钢管上部 | | {input\_10} | | {input\_11} | | {input\_12} | | {input\_13} | | | | {input\_14} | | | | | {input\_15} | | {input\_16} | | {input\_17} |
| 钢管中部 | | {input\_18} | | {input\_19} | | {input\_20} | | {input\_21} | | | | {input\_22} | | | | | {input\_23} | | {input\_24} | | {input\_25} |
| 钢管下部 | | {input\_26} | | {input\_27} | | {input\_28} | | {input\_29} | | | | {input\_30} | | | | | {input\_31} | | {input\_32} | | {input\_33} |
| 部位 | |  | 涂层干膜厚度实测值(µm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 结论 |
| 钢管上部 | | {input\_34} | {input\_35} | | {input\_36} | | {input\_37} | {input\_38} | | {input\_39} | | | | {input\_40} | | | {input\_41} | | {input\_42} | | {input\_43} |
| 钢管中部 | | {input\_44} | {input\_45} | | {input\_46} | | {input\_47} | {input\_48} | | {input\_49} | | | | {input\_50} | | | {input\_51} | | {input\_52} | | {input\_53} |
| 钢管下部 | | {input\_54} | {input\_55} | | {input\_56} | | {input\_57} | {input\_58} | | {input\_59} | | | | {input\_60} | | | {input\_61} | | {input\_62} | | {input\_63} |
| 验收意见 | | 经检验{input\_64} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位 | 初检： |  | | | | | | | | | | | 监理单位 | | 验收意见：{input\_65} | | | | | | |
|  | {input\_date\_1} | | | | | | | | | | |
| 复检： |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | {input\_date\_2} | | | | | | | | | | |
| 终检： |  | | | | | | | | | | | {input\_date\_4} | | | | | | |
|  | {input\_date\_3} | | | | | | | | | | |