**徐州市迎宾大道高架快速路工程项目**

承包单位 中铁四局集团有限公司 合同段号 {SectionCode}

监理单位 {Supervisor} 编 号 {input\_hgl\_1}

**钢筋网现场质量检验报告单**

C—2—56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | {input\_gcmc} | | | 施工单位 | | 施工时间 | | {input\_date\_3} | |
| 检测时间 | | {input\_date\_4} | |
| 桩号及部位 | | {PileNo}  {JYPName} | | | 监理单位 | | 检验时间 | | {input\_date\_5} | |
| 项次 | 检验项目 | | | 规定值或允许偏差 | 施工单位检测 | | | | 监理单位检验 | |
| 检测结果 | 频率 | | | 检验结果 | 频率 |
| 1 | 网的长、宽(mm) | | | ±10 | {select\_1} | 尺量：全部 | | | {select\_2} | ≥自检频率的20% |
| 2 | 网眼尺寸(mm) | | | ±10 | {select\_3} | 尺量 ：抽查3个网眼 | | | {select\_4} | ≥自检频率的20% |
| 3 | 对角线差(mm) | | | 15 | {select\_5} | 尺量：抽查3个网眼对角线 | | | {select\_6} | ≥自检频率的20% |
| 结论：{input\_7} | | | | | | | | | | |
| 监理工程师： | | |  | | | | | {input\_date\_1} | | |
| 承包人： | | |  | | | | | {input\_date\_2} | | |